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Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  
Dne 17.10.2026 jste dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, podala žádost o poskytnutí informací k úseku kanalizace v okolí rodinného domu Zádveřice č. p. 252, umístěného na pozemku parc. č. 86 v katastrálním území Zádveřice, a zejména ke kanalizační šachtě označené v projektové dokumentaci jako E-Š6 v rozsahu 14. samostatných bodů.
Odbor stavebního úřadu MěÚ Vizovice uvádí, že k podané žádosti neeviduje žádné informace.
Odbor životního prostředí MěÚ Vizovice k podané žádosti sděluje následující:
· K bodu 1,2 – přikládáme kopii výkresu výřezu geodetického zaměření skutečného provedení stavby Zádveřice-Raková – doplnění kanalizace stoka E, se zákresem šachty E-Š6 a části kanalizační stoky (příloha č.1).
· K bodu 3 – kanalizační odbočka určená k připojení RD č.p. 252 nebyla předmětem společného
povolení stavby.
· K bodu 4 – přikládáme kopii výřezu podélného profilu stoky E se zákresem šachty E-Š6 (příloha č.2).
· K bodu 5 – dle ověřené projektové dokumentace je kanalizační šachta typová průměru DN 1000.
· K bodu 6 – viz bod 1,2.
· K bodu 7 – přikládáme kopii společného povolení stavby kanalizační stoky a kolaudační souhlas stavby kanalizační stoky (příloha č. 5,6).
· K bodu 8 – kanalizační odbočka k připojení RD č.p. 252 nebyla součástí projektové dokumentace pro vydání společného povolení.
· K bodu 9 – dle projektové dokumentace pro vydání společného povolení a dle žádosti o vydání
společného povolení je stavebníkem obec Zádveřice-Raková.
· K bodu 10 – dle projektové dokumentace je kanalizační stoka E v úseku v okolí rodinného domu č. p 252 a kanalizační šachta E-Š6 umístěna na pozemcích parc. č. 36/3, 42 v k. ú. Zádveřice.
· K bodu 11 – přikládáme kopii koordinačního situačního výkresu c.3 se zákresem ochranného pásma kanalizace (příloha č.3).
· K bodu 12 – ve spisové dokumentaci vedené k povolení a kolaudaci stavby kanalizační stoky E nebyly dohledány žádné dokumenty ani rozhodnutí řešící přístup ke kanalizační šachtě E-Š6.
· K bodu 13 – stavební úřad nedisponuje fotografiemi, protokoly z kontrolních prohlídek ani jinými záznamy zachycujícími skutečný stav kanalizační šachty E-Š6 nebo jejího okolí po realizaci stavby. Přikládáme protokol ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby kanalizační stoky E (příloha č.4).
· K bodu 14 – požadovaná informace není součástí dokumentace, kterou má stavební úřad 
k dispozici.

Přílohy zasíláme s anonymizovanými osobními údaji fyzických osob a podpisy.


S pozdravem 

				
Mgr. Petra Kovářová, LL.M.
                                                                                                vedoucí Odboru přestupkového a správního 



Přílohy:
1. výřez geodetického zaměření skutečného provedení stavby
2. výřez podélného profilu
3. výřez koordinačního situačního výkresu – ochranné pásmo
4. protokol ze závěrečné kontrolní prohlídky
5. kopie společného povolení stavby
6. kopie kolaudačního souhlasu
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